## Hoja1
¿Quién puede realizar la instalación del producto? | La persona idónea para realizar la instalación de los productos LORENZETTI es un electricista certificado y que cumpla la norma técnica de instalaciones eléctricas RETIE expedida por el ministerio de minas y energía en Colombia.
¿Cuál es la diferencia entre 127 voltios y 220 voltios? | Los productos referenciados a 110-127 voltios se instalan en sistemas eléctricos monofásicos; Los productos referenciados a 220 voltios se instalan en sistemas eléctricos bifásicos y/o trifásicos.
¿La garantía cubre cualquier tipo de daño o avería? | La garantía de producto cubre exclusivamente defectos de fábrica, No cubre daños por mala instalación, impactos y/o daños ocasionados por terceros.
¿Cómo cambio la resistencia de mi ducha? | Es muy fácil y rápido, siguiendo las instrucciones en el manual suministrado en cada uno de los empaques de producto.
¿Qué tipo de instalación eléctrica debo hacer para la ducha a 127 voltios? | Para los productos configurados a 127 voltios, se debe realizar una instalación eléctrica independiente y elementos certificados con capacidad para 40 amperios, bajo los parámetros indicados por la norma RETIE.
¿Qué significado tiene en el producto: “MULTITEMPERATURA”? | El sistema MULTITEMPERATURA cuenta con cuatro niveles de selección para el control de la temperatura en el agua: ( frío/apagado – baja temperatura – media temperatura – alta temperatura )
¿Qué función cumple el cable color verde? | El cable verde se instala a la puesta tierra eficaz del predio y es de carácter obligatorio; su función es proteger seres humanos de posibles fallas y sobretensiones eléctricas que se puedan presentar en el suministro de energía por parte de la comercializadora eléctrica.
¿Para instalar el producto debo hacer modificaciones hidráulicas? | Para la instalación de las duchas eléctricas LORENZETTI únicamente se requiere un ducto roscado de media pulgada.
¿Puedo encontrar recomendaciones para la instalación y características? | Información completa del producto, especificaciones técnicas y recomendaciones se encuentra en los manuales suministrados por el fabricante en cada producto.